民  发  物  业

电

梯

制

度

汇

编

电梯安全管理员职责

- 一、熟悉并执行电梯有关的国家政策、法规，结合本公司的实际情况，制定、修改相应的管理办法，不断完善电梯的管理工作。

- 二、熟悉电梯的基本原理、性能、使用方法，检查和纠正电梯使用中的不安全行为。

- 三、监督电梯维保公司作业人员认真执行我公司电梯相关制度和电梯安全操作规程。

- 四、根据《电梯维护保养合同》监督电梯维保公司作业人员按时、按计划完成电梯维保项目和电梯定期检查，随时跟进各项电梯相关维修，并及时签认。

- 五、负责日常电梯检查，填写《电梯日常运行记录》。

- 六、负责按国家规定要求向检验机构申请定期检验。

- 七、根据公司培训制度，参加政府部门举办的培训班和内部学习。

- 八、组织、督促、联系有关部门人员进行电梯事故隐患的检查与整改。

- 九、负责组织电梯一般事故的调查分析，及时向政府部门报告电梯事故的情况。

- 十、负责建立、管理电梯技术档案和原始记录档案。

- 十一、组织电梯应急救援演练。

- 湖北民发物业服务有限公司

- 电梯日常检查制度

- 一、电梯检查的分类：日常检查、半年度检查、年度检查、抽查四种。

- 二、电梯日常检查由电梯安全管理员实施，应填写《电梯日常检查记录》，并由检查人签字。

- 三、在检查中发现的问题应及时通知电梯维保公司或相关人员及时处理，并就处理结果进行跟踪检查。

- 四、电梯安全管理员监督电梯维保公司对电梯的半年度检查和年度检查的实施。

- 五、电梯日常检查的内容及项目参照《电梯日常维保项目及要求》和电梯产品随机文件所带的使用维护说明书的要求进行。

- 湖北民发物业服务有限公司

- 电梯维护保养制度

- 一、监督电梯维保公司作业人员认真执行我公司电梯相关制度和电梯安全操作规程。

- 二、及时监督、跟进电梯日常维护保养及维修作业。

- 三、电梯进行维护保养时，督促电梯维保公司安排二名持证人员进行，确保人员、设备安全和维修质量。

- 四、电梯在维保、维修作业前应在首层厅门处放置检修牌并告知管理处。

- 五、电梯在维保、维修作业过程中严禁载客、载物。

- 六、根据《电梯维护保养合同》监督电梯维保公司作业人员按时、按计划完成电梯维保项目，及时发现和排除异常状况。

- 七、故障电梯如暂时无法修复时，应将实际情况报告主管领导。张贴停梯通知。

- 八、维保、维修作业完成后应及时督促作业人员填写相应单据，签认后整理、装订、存档。

- 九、定期检查《电梯维护保养合同》约定维保项目以外的电梯相关设备、设施并填写检查记录。

- 湖北民发物业服务有限公司

- 电梯定期报检制度

- 一、建立本公司电梯使用登记情况表。新增电梯在投入使用前或投入使用后30天内，向本地特种设备安全监督管理部门办理注册登记。

- 二、每年由电梯安全管理员根据本公司的实际情况制定电梯的检验计划。并在安全检验合格标志有效期届满前1个月向特种设备检验机构提出定期检验申请，并及时通知维保单位到现场配合检验。

- 三、使用情况需要变更的（如报停、报废、拆除等），应及时将变更情况书面向特种设备安全监察管理部门报告，并抄送相应检验机构。

- 四、对检验机构提出的整改要求，本公司电梯安全管理员应及时督促维保单位进行整改，如需要复检的，在整改结束后，及时通知检验机构前来复检。对无需复检的一般性整改项目，电梯安全管理员也要督促、落实电梯维保单位整改到位或采取相应的安全防护措施，监护使用。

- 五、收到检验报告和安全使用标志后，将安全使用标志张贴在轿内显著位置。

- 六、未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。

- 湖北民发物业服务有限公司

- 电梯安全技术档案管理制度

- 一、电梯安全技术档案等资料由管理处电梯安全管理员负责建档和保管，并长期妥善保存。

- 二、必须逐台建立电梯安全技术档案。

- 三、电梯安全技术档案应包括以下内容：

- 1、电梯的设计文件、制造文件（产品质量合格证、使用维护说明等文件）以及安装、改造、维修技术文件和资料。

- 2、电梯使用登记资料（或安全检验合格标志）。

- 3、电梯的定期检验和定期自行检查记录。

- 4、电梯的日常运行记录。

- 5、电梯及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。

- 6、电梯运行故障和事故记录。

- 四、借用、调用电梯相关文件、记录和安全技术档案资料，应要有记录，并做到及时归还，保证电梯安全技术档案的完整性。

- 湖北民发物业服务有限公司

- 电梯作业人员培训考核制度

- 一、电梯作业人员必须持相关部门颁发的特种设备操作证方可从事相应的工作。

- 二、电梯作业人员的培训包括：外委培训和公司内部培训。

- 三、人力行政中心应建立特种设备从业人员的培训档案，及时通知有关人员参加电梯作业人员的换证考试，保持操作证的有效性。

- 四、人力行政中心每年应编制当年度相关工作人员的培训计划，报告公司，批准后实施。

- 五、公司内部培训由人力行政中心负责组织实施，培训的内容包括：国家有关电梯的法律、法规、规章的学习；电梯事故的案例分析；电梯有关技术知识的学习。每次培训应做好相应的记录。

- 六、参加外培的人员必须经过公司批准，培训合格的予以报销相应的费用。

- 七、电梯作业人员未按规定参加培训，或培训考核不合格的按公司有关制度予以处理。

- 八、电梯安全管理员的培训、考核工作按质量技术部门的规定要求进行。

- 湖北民发物业服务有限公司

- 电梯安全操作规程

- 一、电梯符合安全运行前提条件

- 1、电梯应是经国家相关部门认证、许可生产的合格产品。

- 2、电梯应经国家核准的特种设备检验机构检验合格，并向特种设备安全监察机构注册登记。

- 3、电梯运行的环境状态、电源等条件符合电梯的技术要求。

- 4、电梯作业人员取得特种设备作业人员资格证、身体状况良好。

- 二、电梯日常运行操作基本规范

- 电梯安全管理员日常工作

- 1、应查看运行记录，了解电梯运行情况。

- 2、在电梯的整个运行范围内作空载或轻载运行；观察电梯的选层、启动、换速、平层、停车、消号、开关门及防夹人装置（如安全触板、光幕等）动作是否正常，有无异常情况。

- 3、电梯的各种信号（包括楼层按钮、轿内指令按钮、运行方向等信号）工作正常。应急照明、轿内救援电话装置完好，轿厢照明、轿内换气扇正常工作。

- 4、轿厢内、尤其是地坎、光幕处的清洁。

- 5、发现电梯运行异常或部分功能装置失效的，应暂停使用电梯，并通知维修人员进行维修，修复后才能继续使用。

- 6、填写电梯日常运行记录。

- 电梯运行操作规程

- 1、严格控制电梯载荷，不得超载，货物摆放均匀，平稳牢固。

- 2、轿内严禁吸烟，严禁运送易燃、易爆等危险物品。

- 3、乘客不得在轿厢门口逗留，不得倚靠在轿门上。

- 4、严禁撞击轿门、层门、安全触板、轿厢。

- 5、严禁在任何开门状态下运行电梯。

- 6、运行中发现有异常震动、异常气味、异常响声及麻电现象应就近停车，停止使用，通知维保公司检查维修。

- 7、电梯在运行中严禁进行擦拭、润滑、修理拆卸部件。

- 湖北民发物业服务有限公司

电梯钥匙使用管理制度

- 一、总则
    1、电梯属于国家明令规定的特种设备，为了保障电梯的正常和安全使用，必须制定《电梯钥匙使用保管制度》；
    2、电梯钥匙必须由专人保管和使用，电梯钥匙不得随意仿制或配制，也不得随意滥用。

- 二、电梯电源钥匙使用与保管
    1、电梯电源钥匙是操纵电梯运行与使用的电源开关钥匙。
    2、电梯电源钥匙的操作使用程序必须按照电梯制造厂家规定的操作使用程序进行。
    3、电梯电源钥匙由经过适当培训的电梯安全管理员或监控中心值班人员使用和保管，其他人不得随意使用与保管。

- 三、电梯机房钥匙使用与保管
    1、电梯机房是放置电梯重要设备的场合，只有经过适当培训的持证专业人员和相关人员才能进入。
    2、电梯正常使用时，电梯机房必须上锁，以防止其他无关人员擅自进入。
    3、电梯机房钥匙应由监控中心值班人员保管。

- 四、电梯三角钥匙使用与保管
    1、电梯三角钥匙是电梯困人救援与电梯检修、检测时使用的；
    2、电梯三角钥匙由监控中心保管，其他任何人不得保管；
    3、电梯三角钥匙上必须附着一个"告示牌"，讲明三角钥匙不得随意使用，以免造成在一次开锁后，可能未有效地锁住厅门而发生的危险；
    4、用电梯三角钥匙救援必须由经过培训的持证专业人员进行，其他人员不得擅自使用。

五、上述各种电梯钥匙使用登记

1、监控中心值班人员做好各种电梯钥匙交接班登记。

- 2、监控中心值班人员记录各种电梯钥匙使用情况，督促使用人及时归还。

湖北民发物业服务有限公司

电梯运行管理制度

- 一、加强对电梯日常维修保养工作的监督检查，保证电梯处于良好的运行状态。

- 二、发现电梯运行异常应及时锁闭，同时联系电梯维保公司对电梯进行检查、修复。

- 三、当电梯出现故障或因停电导致乘客被困时，应先赶到现场安抚被困乘客，同时等待专业人员进行救援。

- 四、因楼层跑水或因其他原因导致水流入电梯机房、轿厢、井道时，应及时断开动力电源，将电梯停至顶层，等待电梯维保人员处理。

- 五、暴雨来临时，应及时检查并关闭机房门窗及各楼层窗户，必要时将电梯停靠至顶层。

- 六、电梯严禁运送易燃、易爆等危险物品。

- 七、每日检查电梯的安全保护设施，做到安全运转，万无一失。

- 八、每日检查电梯轿内的救援电话、应急照明，保证处于正常工作状态。

- 九、每日检查轿内电梯《安全使用标志》、乘客须知，如丢失应及时张贴。

- 十、运送大件物品、沉重物品要轻抬轻放，均匀码放，严禁超载运行，必要时联系电梯公司派员协助。

- 十一、安全、合理使用电梯，严禁开启轿顶安全窗运送超长物品。

- 十二、非电梯维修人员，不得擅自拆卸，修理电梯，不得进入非乘客空间；若因故需要进入，须知会电梯维保公司派员陪同进入，并作出相应记录。

- 十三、做好电梯运行记录，以及维修记录。

- 十四、电梯实行二十四小时运行制。

- 十五、进行电梯维护保养及维修时，应在首层候梯厅放置告示牌，告知管理处。

- 十六、按《电梯日常维护保养项目和要求》对电梯进行检查和保养，并做好记录。电梯维修应及时进行。

- 湖北民发物业服务有限公司

电梯机房管理制度

- 一、电梯机房内任何设备非专业人员禁止操作。

- 二、非工作人员进入电梯机房，须经维保修中心或管理处主任批准后，由电梯维修人员陪同方可进入。

- 三、机房内设备应保持完好，线路整齐，无临时接线，应备有应急照明设施。

- 四、机房内应保持环境清洁、温度正常、门窗完好、不准堆放杂物。

- 五、机房内应备有消防器材，严禁在机房内吸烟。

- 六、机房钥匙由专人保管，离开机房必须上锁。

- 七、每日对机房内的设备进行一次检查，做好机房检查记录。

- 八、在大风、暴雨来临之前，做好机房、各楼层防风、防雨准备，必要时将电梯停靠至顶层防止进水，并在风雨过后及时进行检查。

湖北民发物业服务有限公司

电梯紧急救援应急预案及演练制度

为加强电梯安全管理，提高预警，应急救援能力，最大程度的降低因意外、突发事件对人员安全造成的伤害。为确保安全，特制定此预案。

组织机构成员及通迅联系方式（注：成员岗位变动时，需及时更新）

| 职 称 | 姓名 | 手机 |
| --- | --- | --- |
| 组 长（分管副总） |  |  |
| 副 组 长（管理处经理） |  |  |
| 成 员（管理处电梯安全管理员） |  |  |
| 成 员（管理处秩序维护队长） |  |  |
| 成 员（管理处物管员） |  |  |
| 成 员（管理处环境班长） |  |  |
| 成 员（人力行政中心） |  |  |
| 成 员（维保修中心） |  |  |
| 成 员（电梯公司） |  |  |

组织机构与职责：

一、应急救援总指挥

1、由（副）总经理或管理处经理担任（总指挥未到达现场前由事发现场职务最高的管理人员担任临时总指挥）。指挥协调电梯各类意外、突发事故的应急响应工作，快速反应，最大限度的控制险情。

- 2、迅速了解掌握现场情况并做出决策，组织指挥各部门救援行动和协调各项安全保障工作。控制突发事故现场，维持秩序，及时通知相关人员现场排除故障。

3、协调配合公安机关和政府救援部门工作。

- 二、秩序维护队

- 1、接到报告后，事发现场附近的队员应首先赶到现场进行前期处置，秩序维护班长（队长未到现场达前，由班长负责指挥）发现情况严重时立即通知本班其它岗位队员赶到现场增援，在故障电梯前室警戒隔离，同时要求监控室对现场及周边加强监控。

- 2、监控员应立即将监控探头调整到现场位置，对现场情况进行监控及图像抓怕，发现异常情况马上告知附近队员做好处置，针对现场情况发展快速地向110、120、119报告请求救援。

- 3、秩序维护员应注意对现场进行隔离、保护，留意寻找物证和目击证人，对已有的证据应妥善保存并交于公安机关处理。

- 4、协调配合110、120、119进行现场施救。

- 5、事件处理完毕，应立即清理现场，保存好录像等证据，做好相关记录。

- 三、水电班（电梯安全管理员）

- 1、接到报告后，事发现场附近的工作人员应首先赶到现场进行前期处置，水电班长（经理未到达现场前由水电班长负责指挥）发现情况严重时马上通知本班其它人员赶到现场施救。

- 2、事态严重的应及时通知电梯维保公司到现场维修。

- 3、维修实施时应先对现场进行隔离防护，防止发生其它安全事故。

- 四、物管员

- 1、接到报告后事发现场物管员（经理未到达前由现场物管员负者指挥）快速赶到事发现场进行前期的指挥协调。

- 2、对事发经过进行详细了解，安抚当事人及家属情绪，做好事故前期纠纷调解。

- 3、若有人员受伤应协助120送往医院进行前期救治。

- 五、环境班

- 1、接到通知后保洁班长（经理未到达现场前由班长负者指挥）迅速赶到现场，通知本部门当班人员赶到事发附近区域协助秩序维护队员保障乘客的人身和财产安全。

- 2、事态紧急时应及时配合其它部门进行现场疏散。

- 3、事发区域附近污渍、水渍及时进行清理防止地滑。

- 4、事件处理完毕后立即对事发现场进行全面卫生保洁。

- 六、人力行政中心

- 1、接到通知后行政主管迅速赶到现场了解事故发展情况。

- 2、与总指挥保持密切联系，针对现场突发状况及时做好信息传达工作。

- 3、若有人员受伤，负者做好救护送医及车辆安排。

- 4、若事件造成人员伤害和物业设施损坏应及时与保险公司联系报案。

- 5、负者接待新闻媒体人员及消息发布。

- 现场处置结束后的处理

- 一、事件处理情况由公司人力行政中心统一对外发布信息，任何个人不得随意对外透露事件信息。

- 二、在政府相关部门取证及现场处置完毕后，各部门应及时整理清点所辖区域的物业物品，迅速处理现场，快速恢复正常秩序。

- 三、水电班（电梯安全管理员）应跟进事故电梯的维修并加强其它电梯的安全隐患排查。

- 四、秩序维护队应跟进事故处理及善后工作。

- 五、人力行政中心应跟进后期的保险理赔事宜。

- 六、事件处置后各部门负责人应对本部门处置经过及管辖区域的安全情况进行统计，上报管理处经理，管理处经理将事件经过及处置情况详细汇总，24小时内以书面形式向公司（副）总经理汇报。

具体应急措施：

一、发生乘客被困：

1、任何员工接到被困乘客报警或发现有乘客被困在电梯内，应立即通知水电班（电梯安全管理员）、秩序维护队消防监控室，同时记录接报和发现时间。

- 2、水电班（电梯安全管理员）、秩序维护部值班人员接报后，立即赶到现场确认轿厢位置，前往停梯楼层与被困乘客取得联系，安抚乘客，务必使其保持镇静，静心等待救援人员的援救，做好援救准备。

- 3、救援过程中，监控室值班人员、电梯安全管理员、援救人员通过电梯对讲机或喊话与被困人员取得联系，提示被困人员不可将身体任何部位伸出轿厢外等注意事项。如果轿厢门属于半开闭状态，电梯管理员应设法将轿厢门完全关闭。

- 4、电梯维保公司救援人员按照电梯紧急救援操作程序，运用手动紧急操作装置开闸、盘车，将电梯停放在最近的层站。

- 5、若电梯维保公司都无能力解救或短期时间内解救不了，应视情况向公安部门或消防部门求助（应说明求助原因和情况）。向公安、消防部门求助前应征得公司副总、总经理或值班领导的同意。
    6、在解救过程中，若发现被困乘客中有人晕厥、神志昏迷（尤其是老人或小孩），应立即拨打120通知医护人员到场，以便被困人员救出后即可进行抢救。
    7、被困者救出后，秩序维护部负责人或值班领导应当立即向他们表示慰问，并了解他们的身体状况和需要，同时请他们提供姓名、地址、联系电话。如被困者不合作自行离去，应记录下来存档备案。
    8、被困者救出后，水电班（电梯安全管理员）应立即请电梯维修公司查明故障原因，修复后方可恢复正常运行。
    9、秩序维护队队长应详细记录事件经过情况，包括被困人员的基本情况，若有公安、消防、医护人员到场，还应分别记录到场和离开时间、车辆号码；被困人员有伤者的，应记录伤者情况和被送往的医院。

10、管理处监控中心应详细记录故障发生时间、接报时间、通知电梯维保公司时间、维修人员到达现场时间、被困人员的解救时间、电梯恢复正常运行时间、原因、解救办法。

二、发生触电：

1、立即切断所有电源。

2、视情况对触电者进行心脏挤压和人工呼吸。

3、拨打120，通知医护人员进行救助。

三、发生坠落：

1、立即切断所有电梯电源。

2、立即向主管领导、相应电梯维保公司、市安全生产监督管理局、市特种设备检测检验所报告。

3、运用手动紧急操作装置开闸、盘车，视情况对伤员进行紧急救治。

4、拨打120，通知医护人员进行救助，在医护人员赶到前不要轻易搬动。

四、发生剪切：

1、立即切断所有电梯电源。

2、立即向主管领导、相应电梯维保公司、市安全生产监督管理局、市特种设备检测检验所报告。

- 3、运用手动紧急操作装置开闸、盘车，视情况对伤员进行紧急救治。

- 4、拨打120，通知医护人员进行救助，在医护人员赶到前不要轻易搬动。

- 五、发生火警：

- 1、建筑物发生火警，应立即锁闭无消防功能的电梯，启动有消防功能电梯的消防功能，使电梯返回基站，同时疏散建筑物内人员，通过消防通道离开，不要乘坐电梯，拨打“119”通知消防部门，并根据消防部门的要求做好电梯消防员运行的配合工作。

- 2、火警结束后，请电梯维保公司进行全面检查，确认无安全隐患后，电梯再投入运行。

- 六、发生地震：

- 1、如果得到地震预报，应及时锁闭电梯，切断电源。

- 2、地震突然发生时，应立即使电梯就近平层，让人员通过消防通道及时撤离。

- 3、地震过后，请电梯维保公司进行全面检查，确认无安全隐患后，电梯再投入运行。

- 七、发生楼层跑水：

- 1、切断水源、电源，将电梯停靠至跑水点以上楼层。

- 2、请电梯维保公司进行全面检查，确认无安全隐患后，电梯再投入运行。

- 应急物质要求

- 一、电梯内应急电话、机房钥匙、三角钥匙、对讲机、手电、警示标志等。

- 二、各部门应急物质的完好，确保一旦发生异常紧急情况，能够立即响应。紧急情况下，所有员工应义不容辞的参加救援工作，各部门必须全力予以支持，现场指挥组有权调动一切设备、设施参加抢险救援，任何部门和个人必须无条件服从。

- 应急救援演练制度

- 一、应急救援演练每年至少进行一次。

- 二、联合电梯维保公司，对可能发生的电梯故障及突发事件有针对性的进行演练。

- 三、每次演练可针对一种情况，也可结合多种情况进行综合演练。

- 四、演练结束后电梯安全管理人员应及时填写演练记录。

- 五、针对演练中发现的问题和不足，认真总结，做好整改工作。

- 湖北民发物业服务有限公司